- 附件1

灭火与疏散演练流程（学生宿舍通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、后勤保障组、楼层巡查组，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、涉及楼栋及楼层、注意事项），提前告知住宿学生避免恐慌；选定起火点及设定疏散路线；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走、不乘坐电梯”）。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、应急照明（手电筒）、模拟烟雾（可选），检查疏散通道、楼梯间、安全出口是否畅通，清除楼道、楼梯口障碍物，确认各疏散门可正常开启。

- 4. 培训关键人员：对物业值班人员、楼层长、引导组进行培训，明确引导站位（楼梯转角、岔路口、楼层出口）、应急处理流程（如发现有人摔倒如何帮扶、逐房间巡查提醒）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“**宿舍楼发生火情，现在启动疏散演练，请全体同学立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

物业值班人员：对该楼栋进行断电（保留应急照明）；将电梯停用（如有）；各疏散门打开；组织逐层巡查提醒。

住宿学生：在楼层长和引导人员带领下，关闭宿舍电源、拔掉充电设备，弯腰捂鼻，沿指定路线有序撤离，不推挤、不喧哗、不乘坐电梯。

引导员：在楼梯口、岔路口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

学生撤离至指定安全区域，以楼层、宿舍为单位清点人数（宿舍长、楼层长配合），检查有无人员滞留，上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快）与问题（如某楼层拥挤、清点延迟），明确改进方向。

5. 组织学生有序返回，物业值班人员启用电梯（如有）、恢复供电。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、补充引导员、调整清点方式），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。