- 附件5

灭火与疏散演练流程（场馆通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、后勤保障组、场馆应急小组，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、范围、注意事项）；选定起火点及设定疏散路线，按看台、座位区划分责任区域；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走、不乘坐电梯”）。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、应急照明、模拟烟雾（可选），检查各安全出口、疏散通道是否畅通，清除疏散通道、出入口障碍物，确认各疏散门可正常开启。

- 4. 培训关键人员：对场馆工作人员、引导组进行培训，明确引导站位（看台楼梯、出入口、通道岔口）、应急处理流程（如发现有人摔倒如何帮扶、舞台及后台断电）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“场馆发生火情，现在启动疏散演练，请全体人员立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

场馆工作人员：对舞台、后台区域进行断电（保留应急照明）；将电梯停用（如有）；各安全出口、疏散门打开。

场内人员：在引导员和场馆工作人员带领下，立即停止活动，弯腰捂鼻（模拟烟雾场景），沿指定路线有序撤离，不推挤、不喧哗、不逆行。

引导员：在看台楼梯、出入口、通道岔口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

人员撤离至指定安全区域，以看台、座位区等责任区域为单位清点人数，上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快）与问题（如某出口拥挤、清点延迟），明确改进方向。

5. 组织人员有序返回，场馆工作人员启用电梯（如有）、恢复供电。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、增设引导员、调整出口分流），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。