- 附件6

灭火与疏散演练流程（食堂通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、后厨处置组、后勤保障组，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、范围、注意事项），尽量避开用餐高峰；选定起火点及设定就餐区、后厨疏散路线；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走”）及后厨人员“先关火断气、再撤离”要求。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、灭火器、灭火毯、模拟烟雾（可选），检查就餐区各安全出口、疏散通道是否畅通，清除桌椅、餐车等障碍物，确认大门、安全门可正常开启。

- 4. 培训关键人员：对引导组、后厨处置组进行培训，明确引导站位（出入口、大厅、后厨通道）、燃气阀门和电源开关位置、应急处理流程（如油锅起火先盖锅盖、燃气泄漏先关阀）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“食堂发生火情，现在启动疏散演练，请全体就餐人员立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

后厨人员：在确保安全的前提下，立即关闭燃气阀门、切断电源、扑灭明火（如油锅起火用锅盖、灭火毯），随后沿后厨专用疏散通道撤离。

就餐人员：在引导员带领下，立即停止用餐，弯腰捂鼻，沿指定路线有序撤离，不推挤、不喧哗。

引导员：在出入口、大厅、楼梯口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

就餐人员与后厨人员分别撤离至指定安全区域，由食堂管理人员、引导员分别清点人数，上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快、后厨处置规范）与问题（如某出口拥挤、清点延迟），明确改进方向。

5. 组织人员有序返回，后厨人员恢复燃气、供电前进行安全检查。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、增设引导员、调整桌椅摆放），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。