金陵科技学院消防应急疏散演练方案

根据《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》、《高等学校消防安全管理规定》等相关法律法规的要求，为了进一步贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，提高教职员工的安全防范意识，检验义务消防队员对火灾事故时的应急处理能力和灭火技能，熟悉灭火程序和操作规程及组织配合，达到快速灭火的目的。根据工作安排，开展一次应急疏散演练和灭火演习,提高师生员工在火灾现场的疏散逃生和应急自救能力，特制定以下应急疏散演练方案。

一、演练时间：

2023年6月26日 14：30-15：30

二、演练地点：

知行楼前广场空地

三、演练方法：

根据不同的火灾情况（种类），实地演练。

四、演练组织：

1. 总指挥：骆德军

2. 现场指挥：卓士磊

3. 灭火救援组：余晓宙及专职义务消防队人员

4. 疏散引导组：路昭亮及学生义务消防队人员

5. 治安警戒组：钱鑫及学生义务消防队人员

6. 医疗救护组：范小春

五、参演员工：

参加消防安全培训的全体人员、知行楼全体在班在岗师生。

六、演习内容:

1.报警与验证。

2.紧急集合与灭火器材的携带。

3.水龙带、水枪的抛掷与连接

4.灭火抢险。

5.疏散人员。

6.试验消防设备。

7.演习总结。

七、演练准备工作：

为了使预演成功，做到组织有序，责任明确，各小组要严格按自己的任务反复进行有针对性的演练，直至熟练到符合实战的要求，演习指挥小组随时对各小组演习情况、物资准备情况进行督促检查，发现问题及时指出，并予以纠正，并提出改进意见完善建议。

1. 提前对现场的消防设施设备进行检测，做好消防演练时的消防设施设备保障工作；

2. 提前对员工进行消防演习的培训、演练（消防培训讲座）；

3. 提前准备好演习所需的各种必备器材：干粉灭火器30个；消防水龙带4卷；消防斧2把；防毒面具6个，药箱1个（红药水、创可贴、纱布、绷带等）；烟雾弹6枚、防火服4套、柴油5公斤、油桶1个、灭火盘2个；白毛巾50条；秒表 1个;引导棒6支。

4. 提前充分考虑演习场面环境的安全性，事先做好防范措施；

八、演练程序和步骤

1. 演练开始前２０分钟，消控室安保人员袁长松通过消防广播播放“各位老师、同学们及工作人员请注意，今天下午2点半至3点半在知行楼举办消防应急疏散演练，听到消防警报后，请大家不要惊慌，保持冷静，用纸巾捂好口鼻，从楼梯按照疏散指示方向有序撤离至知行楼门前C区广场处集合（切记不要乘坐电梯），谢谢配合！”（两遍）

２.演练开始。总指挥骆德军下达演练命令“金陵科技学院消防应急疏散演练开始”。

3. 模拟火场。现场指挥卓士磊下达“各组人员各就各位”指令，陈金海拉响消防警报，袁长松在A区一层出口处施放烟雾，模拟假设火场。现场指挥用喇叭话筒下达“请各位有序疏散撤离”命令，参加演练师生员工迅速做好疏散准备，带好必要物品，用纸巾折叠捂住口鼻，快速有序的按照规定路线低姿撤离。

4. 余晓宙现场组织撤离，专职消防队人员要在各疏散安全出口，手持引导棒，指挥员工单列、靠右、快速撤离，防止拥挤、踩踏事故发生。引导用语：“大家不要慌，捂好口鼻，低下头，跟我走”、“大家撤离的时候一个接一个，不要拥挤”。

5. 出口处安保人员马兆明要指挥引导员工迅速撤离知行楼，到C区指定地点集结。

6. 到达疏散集结地后，路昭亮要迅速清点人数，现场智慧报总指挥疏散撤离情况：参加演练人数100人，成功疏散100人。

7.灭火和人员救援的演练。学校专职消防队员迅速穿戴作战服，携带灭火器材对发生火灾的危化品实验室火场进行灭火，室外消火栓接水带，向知行楼进行喷水灭火。

8. 全部集结完毕后，总指挥进行讲评。

9. 全体参加疏散演练的人员进行灭火器使用的现场培训和灭火实战演习。

九、演练要求：

１. 要求组织严密，准备工作做到精细、周全、避免演习时缺少必要的消防工具，确保此次演习取得成功；做好战前准备，忙而不乱。

２. 各小组人员要充分熟悉自己的岗位和任务，确保安全，不得出任何人为的事故，全体人员要服从统一调遣，不得嬉笑打闹，当班人员要坚守岗位，防止路人趁虚而入，点火演习时，必须做好安全防护工作。

3. 要教育引员工树立“安全第一，生命珍贵”的思想，遵循疏散逃离的基本原则：确保安全，迅速撤离；顾全大局，救助结合；就地取材，利用一切可以利用的物品或工具进行防护，当逃生通道被大火封堵后，要注意保护自己，争取时间，等待救援。

4. 员工熟悉了解知行楼的安全通道和安全出口，掌握安全疏散的基本路线。